## Slide 1
Implementacija ključnih kompetencija
Rekonstrukcija električnih instalacija u računarskoj učionici
Grupa I – JUSEŠ „Vaso Aligrudić“
Gordana Tasić
Svetlana Knežević
Milanka Stanišić
Radomir Stanišić
Emsada Bećirović
Violeta Rašković
Mirjana Stevović
Aleksandar Obradović
Radovan Božović
Marija Žeželj
Vladimir Kitaljević
Marina Braletić
Olivera Mandić

## Slide 2: VANNASTAVNA AKTIVNOST
Izrada projekta „Rekonstrukcija postojećih elektroinstalacija u računarskoj učionici“
DOKAZNI MATERIJAL
https://www.youtube.com/watch?v=vWt_ZqJuZbg

## Slide 3: PREDMETI
Matematika (I razred)
Informatika (II razred)
Fizika (I razred)
MODULI
Električne instalacije (I razred)
Izvođenje električnih instalacija (II razred)
Softverski alati za projektovanje u elektrotehnici (III)
Projektovanje u elektroenergetici (IV razred)

## Slide 4: OBRAZOVNO VASPITNI ISHODI / ISHODI UČENJA VANNASTAVNA AKTIVNOST
MATEMATIKA
  Izvrši kalkulaciju troškova za realizaciju radnog zadatka
  Primijeni znanja o figurama u ravni i prostoru na rješavanje praktičnih zadataka
  Primijeni procentni račun u zadacima iz svakodnevnog života
INFORMATIKA
  Koristi formule i funkcije u programu za tabelarnu obradu podataka
  Formatira tekst u programu za obradu teksta
  Primijeni postupak štampanja dokumenta u programu za tabelarnu obradu podataka
  Primijeni postupak formatiranja tabele u programu za tabelarnu obradu podataka
  Koristi i podesi Browser
  Primijeni Cloud tehnologiju

## Slide 5: OBRAZOVNO VASPITNI ISHODI / ISHODI UČENJA VANNASTAVNA AKTIVNOST
FIZIKA
  Izvrši osnovna mjerenja i predstavi rezultate mjerenja

## Slide 6: ISHODI UČENJA
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
  Izvrši analizu karakteristika i pripremu provodnika i kablova za izvođenje električnih instalacija u objektima
  Poveže instalacione elemente u cilju formiranja instalacionih krugova
  Izvrši izbor elemenata za priključenje objekta na distributivnu mrežu i razvođenje električnih instalacija u objektu
  Protumači tehničku regulativu za izvođenje električnih instalacija
IZVOĐENJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
  Izabere vrstu zaštite od dodira djelova pod naponom u električnim instalacijama
  Primijeni postupak montiranja zaštitnih uređaja na razvodnoj tabli

## Slide 7: ISHODI UČENJA / KRITERIJUMI ZA POSTIZANJE ISHODA UČENJA
SOFTVERSKI ALATI ZA PROJEKTOVANJE U ELEKTROTEHNICI
  Prilagodi radno okruženje odgovarajućeg softvera za projektovanje
  Primijeni softver za crtanje grafičkih simbola elemenata u elektrotehnici
  Primijeni softver za crtanje električnih šema
  Primijeni softver za proračune u elektrotehnici

## Slide 8: ISHODI UČENJA / KRITERIJUMI ZA POSTIZANJE ISHODA UČENJA
PROJEKTOVANJE U ELEKTROENERGETICI
  Pripremi podatke i podloge za izradu projektnog zadatka i glavnog projekta
  Izradi projekat električne instalacije priključnica i osvjetljenja
  Izradi specifikaciju, predmjer i predračun materijala i opreme za izvođenje projekata električnih i gromobranskih instalacija građevinskih objekata

## Slide 9: KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE SE RAZVIJAJU KROZ VANNASTAVNU AKTIVNOST
Kompetencija pismenosti
Tokom proučavanja dokumentacije zatečenog stanja i bilježenja zaključaka, pri pretraživanju kataloga , pri izradi dokumentacije (3.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7.)
Pri prezentovanju odrađenog zadatka (3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10.);
Kompetencija višejezičnosti
Prilikom korišćenja tehničke dokumentacije iz oblasti projektovanja u elektroenergetici (3.2.1, 3.2.4, 3.2.6)
Prilikom korišćenja namjenskog softvera i istraživanja na Internetu (3.2.4, 3.2.6)

## Slide 10: KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE SE RAZVIJAJU KROZ VANNASTAVNU AKTIVNOST
Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
Razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka na osnovu analize postojećeg stanja električnih instalacija (3.3.1, 3.3.2, 3.3.6, 3.3.8.)
Razvijanje prostornog načina razmišljanja prilikom izrade priloga u softveru za projektovanje (3.3.2, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.10, 3.3.11.)
Prilikom postupka montiranja elemenata električnih instalacija korišćenjem električarskog alata (3.3.6, 3.3.7, 3.3.14.)

## Slide 11: KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE SE RAZVIJAJU KROZ VANNASTAVNU AKTIVNOST
Digitalna kompetencija
Upotrebom namjenskog softvera za projeketovanje (3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9.)
Prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti projektovanja u elektroenergetici (3.4.1, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10.)

## Slide 12: KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE SE RAZVIJAJU KROZ VANNASTAVNU AKTIVNOST
Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti
Razvijanjem tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju (3.5.1, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.12, 3.5.13, 3.5.14, 3.5.15, 3.5.16, 3.5.17, 3.5.18.)
Razvijanjem tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija (3.5.6, 3.5.7, 3.5.9.)
Razvijanjem svijesti o značaju učenja kroz praktičan rad (3.5.9, 3.5.11, 3.5.12, 3.5.13, 3.5.14, 3.5.15, 3.5.16, 3.5.17, 3.5.18.)

## Slide 13: KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE SE RAZVIJAJU KROZ VANNASTAVNU AKTIVNOST
Građanska kompetencija
Izražavanjem sopstvenog mišljenja u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova(3.6.10, 3.6.13, 3.6.14, 3.6.15.)
Razvijanjem tolerancije, kulture dijaloga i saradnje prilikom realizacije praktičnih vježbi (3.6.10, 3.6.13, 3.6.14, 3.6.15.)
Poštovanjem pravila bezbijednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja elektroinstalaterskih radova (3.6.16.)

## Slide 14: KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE SE RAZVIJAJU KROZ VANNASTAVNU AKTIVNOST
Preduzetnička kompetencija
Razvijanjem sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema (3.7.1, 3.7.4, 3.7.8, 3.7.12.)
Razvijanjem kreativnosti i vještina planiranja i upravljanja vremenom (3.7.4, 3.7.5, 3.7.12.)
Razvijanjem sposobnosti finansijskog planiranja prilikom izrade specifikacije, predmjera i predračuna u projektu (3.7.3, 3.7.7.)

## Slide 15: CILJNA GRUPA
12 učenika
Učenici od I do IV razreda

## Slide 16: VREMENSKI PERIOD REALIZACIJE
Decembar, januar i februar

## Slide 17: SCENARIO
Koordinator vannastavne aktivnosti je nastavnik Projektovanja u elektroenergetici
12 učenika podijeliti u grupe
Učenici izvršavaju radni zadatak prema uputstvu
AKTIVNOSTI:
  MJERENJE
  CRTANJE OSNOVE POMOĆU AutoCAD-a
  PROJEKTOVANJE
  IZRADA TEKSTUALNOG DIJELA PROJEKTA
  PREDMJER I PREDRAČUN
  IZVOĐENJE
Svaki tim nakon realizacije aktivnosti sastavlja izvještaj o sprovedenim aktivnostima za ostvarivanje ciljeva
Svaki učenik na kraju realizacije projekta popunjava evaluacioni list

## Slide 18: MJERENJE
Učenici u paru:
Snimaju postojeće stanje gabarita učionice
Snimaju postojeće stanje školskog inventara u učionici
Snimaju postojeće stanje električnih instalacija u učionici
Skiciraju postojeće stanje električnih instalacija u učionici na osnovu izvršenih mjerenja
Nastavnici: Matematika, Fizika, Električne instalacije
Obrazovno-vaspitni ishodi:
Primijeni znanja o figurama u ravni i prostoru na rješavanje praktičnih zadataka (Matematika)
Izvrši osnovna mjerenja i predstavi rezultate mjerenja (Fizika)
Ishod učenja:
Protumači tehničku regulativu za izvođenje električnih instalacija (Električne instalacije)

## Slide 19: CRTANJE OSNOVE POMOĆU AutoCAD-a
Učenici u paru:
Podešavaju radno okruženje u AutoCAD-u
Crtaju osnovu učionice na osnovu skice
Crtaju školski inventar u postojećoj osnovi
Crtaju električne instalacije u postojećoj osnovi
Konvertuju fajl
Nastavnici: Softverski alati za projektovanje u elektrotehnici, Informatika
Obrazovno-vaspitni ishodi (Informatika):
Koristi neke tipove uslužnih programa
Ishodi učenja (Softverski alati za projektovanje u elektrotehnici):
Prilagodi radno okruženje odgovarajućeg softvera za projektovanje
Primijeni softver za crtanje grafičkih simbola elemenata u elektrotehnici
Primijeni softver za crtanje električnih šema
Primijeni softver za proračune u elektrotehnici

## Slide 20: PROJEKTOVANJE
Učenici u paru:
Skiciraju predloženo novo stanje električnih instalacija na odštampanoj osnovi
Crtaju raspored novih električnih instalacija na postojećem crtežu u AutoCAD-u
Crtaju jednopolnu šemu u AutoCAD-u
Nastavnici: Projektovanje u elektroenergetici
Ishodi učenja (Projektovanje u elektroenergetici):
Pripremi podatke i podloge za izradu projektnog zadatka i glavnog projekta
Izradi projekat električne instalacije priključnica i osvjetljenja

## Slide 21: IZRADA TEKSTUALNOG DIJELA PROJEKTA
Učenici u paru:
Izrađuju dio tehničkog opisa projekta električnih instalacija učionice
Izrađuju dio tehničkog proračuna električnih instalacija
Nastavnici: Projektovanje u elektroenergetici
Ishodi učenja (Projektovanje u elektroenergetici):
Pripremi podatke i podloge za izradu projektnog zadatka i glavnog projekta
Izradi projekat električne instalacije priključnica i osvjetljenja

## Slide 22: PREDMJER I PREDRAČUN
Učenici u paru:
Izrađuju i popunjavaju tabelu za predmjer i predračun
Štampaju tehnički dio projekta i Predmjer i predračun
Nastavnici: Informatika, Matematika, Projektovanje u elektroenergetici
Obrazovno-vaspitni ishod (Informatika i Matematika ):
Primijeni procentni račun u zadacima iz svakodnevnog života
Primijeni postupak formatiranja tabele u programu za tabelarnu obradu podataka
Ishodi učenja (Projektovanje u elektroenergetici):
Pripremi podatke i podloge za izradu projektnog zadatka i glavnog projekta
Izradi projekat električne instalacije priključnica i osvjetljenja

## Slide 23: IZVOĐENJE
Učenici u paru:
Izvode pripremne elektroinstalaterske radove
Izvode pripremne elektroinstalaterske radove
Nastavnici: Električne instalacije, Izvođenje električnih instalacija, Projektovanje u elektroenergetici
Ishodi učenja (Električne instalacije):
Izvrši analizu karakteristika i pripremu provodnika i kablova za izvođenje električnih instalacija u objektima
Poveže instalacione elemente u cilju formiranja instalacionih krugova
Izvrši izbor elemenata za priključenje objekta na distributivnu mrežu i razvođenje električnih instalacija u objektu
Protumači tehničku regulativu za izvođenje električnih instalacija
Ishodi učenja (Izvođenje električnih instalacija):
Izabere vrstu zaštite od dodira djelova pod naponom u električnim instalacijama
Primijeni postupak montiranja zaštitnih uređaja na razvodnoj tabli

## Slide 24: NASTAVNI MATERIJALI ZA PODUČAVANJE I UČENJE
Uputstvo za realizaciju aktivnosti
Radni listovi
Udžbenik
Katalog kablova
Tehnički propisi iz oblasti projektovanja distributivnih mreža i električnih instalacija
Izvještaj o realizaciji aktivnosti
Evaluacioni listovi

## Slide 25: POTREBNA MATERIJALNA SREDSTVA
Digitalna kamera/ mobilni telefon
Metar
Laserski metar
Kalkulator
Računar sa instaliranim namjenskim softverom (MSWord, MSExcel, AutoCad)
Štampač
Komplet alata za električare (brusilica, bušilica, bonsek, odvijači, kliješta za skidanje izolacije, kliješta-kombinirke, sjekačka kliješta, lemilica i dr.)
Potrošni materijal (izolovani provodnici, niskonaponski kablovi, priključnice, utikači, kanalice, zavrtnji i dr.)
Zaštitna sredstva i oprema

## Slide 26: OČEKIVANI REZULTATI
Pravilno popunjen radni listovi
Izmjerena i skicirana učionica
Nacrtana osnova učionice sa postojećim električnim instalacijama
Konvertovan fajl u pdf-u
Izrađen predmjer i predračun
Izrađen projekat električnih instalacija učionice
Izvještaj učenika o realizaciji aktivnosti
Evaluacioni list za učenike
Evaluacioni list za nastavnike
Funkcionalna računarska učionica

## Slide 27: OPIS SISTEMA VREDNOVANJA
Razvijanje sposobnosti podjele sopstvenog znanja sa drugima ključnim kompetencijama
Vršnjačka edukacija
Razvijanje timskog duha
Tehnike : Samovrednovanje, vrednovanje funkcionalnosti učionice, prezentovanje
Učionica je u funkciji – uspješno
Učionica nije u funkciji – pronaći kvar ili grešku i ispraviti je, da bi učionica bila u funkciji

## Slide 28: EVALUACIJA
Procjena ostvarenosti planiranih Obrazovno-vaspitnih ishoda
Procjena ostvarenosti planiranih Ishoda učenja